CARROZZINA DA TRASPORTO

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE: Carrozzina S-34 da trasporto

MATERIALE: Alluminio verniciato

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Braccioli fissi

- Pedane pieghevoli

- Larghezza sedile cm 40

- Telaio a doppia crociera

- Cintura di sicurezza

- Sistema di bloccaggio ruote posteriori per stazionamento

- Ruote: Anteriori piene da 6’’ / Posteriori pneumatiche da 12’’

- Colore: grigio metallizzato / tela scozzese

| Larghezza totale | Larghezza chiusa | Larghezza sedie | Altezza sedile | Altezza totale | Lunghezza totale | Profondità sedile | Altezza schienale | Peso | Portata massima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 24 | 40 | 41 | 81 | 93 | 38 | 38 | 9,5 | 100 |

CND: Y122103

REPERTORIO: 1684745/R

CONFORMITA’: Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD93/42/EEC e sono marchiate CE.