AEROSOL PORTATILE A ULTRASUONI

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE AEROSOL PORTATILE A ULTRASUONI

CODICE S-M102

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

- Compatto, leggero e facile da maneggiare

- Peso circa 105g

- Alimentazione tramite 2 pile AA 1,5V oppure AC240V 50/60Hz

- Nebulizzazione maggiore 0,2ml/min

- In dotazione 1 maschera facciale adulto, 1 maschera facciale pediatrica ed 1 boccaglio

- Ideale ed adatto per tutta la famiglia

- Elevato comfort

- Rumorosità minore di 45dB

- Dotato di comoda custodia

Produttore

JUANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUP. CO. YANYANG INDUSTRIAL PARK, DANYANG CITY, JANGSU CHINA 212300

SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP.GMBH EIFFERSTRASSE 80, 20537 HAMBURG GERMANY

Certificazioni

CE – 93/42 – Latex Free – Dispositivo Medico di Classe IIa