|  |  |
| --- | --- |
| ***Codice***  S-SM32602  ***Nome commerciale:***  ROBY  ***Descrizione:***  Pancera post operatoria con regolazione a velcro |  |
| ***Caratteristiche***  Fascia elastica realizzata con elastico millerighe traspirante di colore bianco e di altezza cm 28.  Chiusura e regolazione con velcro. | |
| ***Indicazioni***  La fascia è rivolta a pazienti che hanno subito interventi chirurgici a livello addominale. Favorisce la riduzione della sintomatologia algica, la contenzione dei tessuti e la guarigione delle ferite. Nel dopo parto aiuta il ripristino del tono muscolare addominale. | |
|  | |
|  | |
| ***Misure***   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Da cm a cm | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | | Misura | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |