|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Codice***S-SM30278***Nome commerciale:*** TORACE***Descrizione:*** Fascia elastica per torace | ***Codice***S-SM30279***Nome commerciale:*** TORACE**B*****Descrizione:*** Fascia elastica per torace con bretelle |   |
| ***Caratteristiche***Fascia elastica mille righe con incavo ascellare.  Altezza cm 28.Chiusura anteriore con velcro.  |
| ***Indicazioni***Consigliata per decorso operatorio cardiologico. |
|  |
|  |
| ***Misure***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Da cm a cm | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Misura | S | M | L | XL | XXL | 3XL |

 |